## Sheet1
目的：计算液体样品1和样品2中的待测物质浓度
输入：黄色
输出：绿色
实验数据：
标准曲线：一共设置8个浓度:20；10；5；2.5；1.25.0.625；0.3125；0 ng/ml （浓度点是固定不变的）
通过实验，每个浓度对应一个实验数值OD450，检测2次，所以1组浓度对应2组数据如下表所示：
|  | 标准品浓度ng/mL | OD450-1 | OD450-2
|  | 20 | 1.11 | 0.987
|  | 10 | 0.795 | 0.687
|  | 5 | 0.512 | 0.458
|  | 2.5 | 0.343 | 0.334
|  | 1.25 | 0.221 | 0.2
|  | 0.625 | 0.15 | 0.143
|  | 0.3125 | 0.126 | 0.11
|  | 0 | 0.082 | 0.085
待测样本：样本1和2分别被稀释500倍/1500倍/4500倍/13500倍后进行检测，每个稀释度会得到一个数值OD450，如下表所示（已经标黄）：
|  | 稀释倍数 | OD450样品1 | OD450样品2
|  | 500 | 2.012 | 0.747
|  | 1500 | 1.02 | 0.379
|  | 4500 | 0.492 | 0.199
|  | 13500 | 0.244 | 0.108
希望通过输入以上标黄的数据，直接得出样品1和样品2的浓度
常规计算方法：
step1： | 求出标准曲线对应数值的平均数：（见红色字体）
|  | ng/mL | OD450-1 | OD450-2 | AVG |  |  | ng/mL | AVG
|  | 20 | 1.11 | 0.987 | 1.0485 |  |  | 20 | 1.0485 |  |  | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.625 | 0.3125 | 0
|  | 10 | 0.795 | 0.687 | 0.741 |  |  | 10 | 0.741 |  |  | 1.0485 | 0.741 | 0.485 | 0.3385 | 0.2105 | 0.1465 | 0.118 | 0.0835
|  | 5 | 0.512 | 0.458 | 0.485 |  | 即 | 5 | 0.485
|  | 2.5 | 0.343 | 0.334 | 0.3385 |  |  | 2.5 | 0.3385
|  | 1.25 | 0.221 | 0.2 | 0.2105 |  |  | 1.25 | 0.2105
|  | 0.625 | 0.15 | 0.143 | 0.1465 |  |  | 0.625 | 0.1465
|  | 0.3125 | 0.126 | 0.11 | 0.118 |  |  | 0.3125 | 0.118
|  | 0 | 0.082 | 0.085 | 0.0835 |  |  | 0 | 0.0835
step2: | 用二参数拟合出浓度（ng/ml)-OD值的标准曲线：公式如下，保证r^2大于等于0.99
| 2参数Logistic曲线拟合 |  | Second order polynomial (quadratic)
Y = B0 + B1*X +B2*X*X
[5 empty] | 对应的曲线： | B0 | 0.1007 | {'poly': [, 0.08508754011932557, 0.100682462774758], 'r2': 0.997188685457723}
[6 empty] | B1 | 0.08509
[6 empty] | B2 | -0.001896 | -0.0018955
step3: | 将样品1和2的数值代入公式，得出对应得浓度（红色标出）
step4: | 将样品1和2根据方程计算出的浓度乘以稀释倍数后求平均值，得出稀释前的真实浓度（红色标出）
| 稀释倍数 | OD450样品1 | OD450样品2 |  | 稀释倍数 | OD450样品1 | OD450样品2 | 稀释倍数 | OD450样品1 | OD450样品2
| 500 | 2.012 | 0.747 |  | 500 | 超出线性范围 | 9.6858 | 500 | 超出线性范围 | 4842.924
| 1500 | 1.02 | 0.379 |  | 1500 | 18.1132 | 3.552 | 1500 | 27169.86 | 5328.0315 | #VALUE!
| 4500 | 0.492 | 0.199 |  | 4500 | 5.2018 | 1.1869 | 4500 | 23408.028 | 5340.9015
| 13500 | 0.244 | 0.128 |  | 13500 | 1.7528 | 0.32338 | 13500 | 23662.7325 | 4365.6543
[6 empty] | step3 |  | 浓度ng/mL AVG | 24746.8735 | 4969.3778
step4
step5: | 将ng/ml除以1000后得到ug/ml
| 稀释倍数 | 样品1数值 | 样品2数值
| AVG(ng/mL0 | 24746.8735 | 4969.3778
| AVG(μg/mL) | 24.7469 | 4.9694
step 5
PS:
1：如果可以希望样品的稀释倍数（500/1500/4500/13500）也可以成为变量
2：目前使用的软件为GraphPad Prism 6
3：真实检测中，一条标准曲线对应的的样本数量不止2个，预计20个